檢查前請檢視
1. 是否帶上水桶，測試時避免地上潮濕

檢查中請檢視
1. 測試時無水(檢查連接開關是否開啟(接水源的管線)
2. 若接合處漏水請協助拍攝相片
3. 主體損壞請協助拍攝照片
4. 測試完畢請確認一切歸位避免漏水

正修科技大學 緊急沖淋設備自動檢查紀錄表
場所名稱：廢液室           場所編號： 廢液室       ※處理情形：正常打○，異常打×                        檢查日期： 112年

	        月       份                    
  項     目 
	檢查項目/重點
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	設置場所
	周圍1.5公尺內或通道無阻塞,地面整潔平坦（溝、洞有防護設備）。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	機體
	1.無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺鬆動。

2.各功能正常,無漏水。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水管
	1.入水閥保持常開,接頭密合、不漏水,閥柄無損  
  壞、變形。

2.控制閥（長柄或腳踏）機能正常,噴撒頭整潔過濾
  網無鬆脫、破損、無雜物阻塞。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水源
	1.確認水壓、水溫均適當。

2.確認水質無污濁情形。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排水管
	保持順暢、無漏水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	標示或 指示
	保持鮮明易見
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註及改善建議
	


檢查人：                                                      單位主管：
正修科技大學 緊急沖淋設備自動檢查紀錄表
場所名稱：行政大樓二樓       場所編號： 03B0200       ※處理情形：正常打○，異常打×                      檢查日期： 112年

	        月       份                    
  項     目 
	檢查項目/重點
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	設置場所
	周圍1.5公尺內或通道無阻塞,地面整潔平坦（溝、洞有防護設備）。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	機體
	1.無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺鬆動。

2.各功能正常,無漏水。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水管
	1.入水閥保持常開,接頭密合、不漏水,閥柄無損壞、變形。

2.控制閥（長柄或腳踏）機能正常,噴撒頭整潔過濾網無鬆脫、破損、無雜物阻塞。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水源
	1.確認水壓、水溫均適當。

2.確認水質無污濁情形。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排水管
	保持順暢、無漏水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	標示或 指示
	保持鮮明易見
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註及改善建議
	


檢查人：                                                      單位主管：
正修科技大學 緊急沖淋設備自動檢查紀錄表
場所名稱：行政大樓五樓       場所編號： 03B0500       ※處理情形：正常打○，異常打×                      檢查日期： 112年

	        月       份                    
  項     目 
	檢查項目/重點
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	設置場所
	周圍1.5公尺內或通道無阻塞,地面整潔平坦（溝、洞有防護設備）。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	機體
	1.無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺鬆動。

2.各功能正常,無漏水。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水管
	1.入水閥保持常開,接頭密合、不漏水,閥柄無損壞、變形。

2.控制閥（長柄或腳踏）機能正常,噴撒頭整潔過濾網無鬆脫、破損、無雜物阻塞。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水源
	1.確認水壓、水溫均適當。

2.確認水質無污濁情形。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排水管
	保持順暢、無漏水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	標示或 指示
	保持鮮明易見
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註及改善建議
	


檢查人：                                                      單位主管：
正修科技大學 緊急沖淋設備自動檢查紀錄表
場所名稱：行政大樓五樓       場所編號： 03C0500(03C0502)       ※處理情形：正常打○，異常打×              檢查日期： 112年

	        月       份                    
  項     目 
	檢查項目/重點
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	設置場所
	周圍1.5公尺內或通道無阻塞,地面整潔平坦（溝、洞有防護設備）。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	機體
	1.無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺鬆動。

2.各功能正常,無漏水。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水管
	1.入水閥保持常開,接頭密合、不漏水,閥柄無損壞、變形。

2.控制閥（長柄或腳踏）機能正常,噴撒頭整潔過濾網無鬆脫、破損、無雜物阻塞。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水源
	1.確認水壓、水溫均適當。

2.確認水質無污濁情形。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排水管
	保持順暢、無漏水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	標示或 指示
	保持鮮明易見
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註及改善建議
	


檢查人：                                                      單位主管：
正修科技大學 緊急沖淋設備自動檢查紀錄表
場所名稱：電機館五樓       場所編號： 16-0500        ※處理情形：正常打○，異常打×                      檢查日期： 112年

	        月       份                    
  項     目 
	檢查項目/重點
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	設置場所
	周圍1.5公尺內或通道無阻塞,地面整潔平坦（溝、洞有防護設備）。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	機體
	1.無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺鬆動。

2.各功能正常,無漏水。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水管
	1.入水閥保持常開,接頭密合、不漏水,閥柄無損壞、變形。

2.控制閥（長柄或腳踏）機能正常,噴撒頭整潔過濾網無鬆脫、破損、無雜物阻塞。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水源
	1.確認水壓、水溫均適當。

2.確認水質無污濁情形。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排水管
	保持順暢、無漏水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	標示或 指示
	保持鮮明易見
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註及改善建議
	


檢查人：                                                      單位主管：

正修科技大學 緊急沖淋設備自動檢查紀錄表
場所名稱：行政大樓八樓       場所編號：03C0800       ※處理情形：正常打○，異常打×                      檢查日期： 112年

	        月       份                    
  項     目 
	檢查項目/重點
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	設置場所
	周圍1.5公尺內或通道無阻塞,地面整潔平坦（溝、洞有防護設備）。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	機體
	1.無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺鬆動。

2.各功能正常,無漏水。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水管
	1.入水閥保持常開,接頭密合、不漏水,閥柄無損壞、變形。

2.控制閥（長柄或腳踏）機能正常,噴撒頭整潔過濾網無鬆脫、破損、無雜物阻塞。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水源
	1.確認水壓、水溫均適當。

2.確認水質無污濁情形。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排水管
	保持順暢、無漏水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	標示或 指示
	保持鮮明易見
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註及改善建議
	


檢查人：                                                      單位主管：
需保存3年





需保存3年





需保存3年





需保存3年





需保存3年





需保存3年








