正修科技大學 乾燥設備及其附屬設備（烘箱）每年定期檢查記錄表
作業場所位置（實驗室編號）：○○系館○樓（03C-0000）                                       作業場所名稱：○○實驗室
	                                日       期

檢查項目/重點
	檢查方法
	檢查結果

	內面、外面及外部之棚櫃等無損傷、變形或腐蝕。
	目視
	

	危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常。
	目視
	

	使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常。
	目視
	

	窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。
	目視
	

	內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。
	目視

(或溫度計測量檢視)
	

	設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。
	目視
	

	其他為防止爆炸或火災之必要事項
	目視
	

	內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕。
	目視
	

	備註及改善建議
	1.本表格僅供參考，各使用單位請視需要調整。



	檢查人員：
	場所責負人：
	單位主管：

	檢查結果：正常打○，異常打×，如無此項檢點項目請以 ─ 示之。 
	檢查日期：   年   月   日


