正修科技大學有機溶劑作業檢點紀錄表
作業場所位置（實驗室編號）：○○系館○樓（03C-0000）                                       作業場所名稱：○○實驗室
	                          日        期
檢查項目/重點
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	確認有機溶劑作業已實施通風換氣
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	確認所設置通風設備維持其有效性能
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	確認風量充足可維持工作場所空氣品質
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	確認工作過程中通風換氣可維持正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	確認有機溶劑之存放取用均依程序妥善作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	確認每一作業人員均依照作業程序妥善作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	確認每一作業機器均運作正常無異狀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	確認每一作業人員均使用適當個人防護具
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	確認容易散發有機溶劑蒸氣之容器均已加蓋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	確認作業現場不可放置飲水、食物於現場飲食
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	確認現場嚴禁煙火
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註及改善建議
	1.本表格僅供參考，各使用單位請視需要調整。2.發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。


	檢查人員：
	場所責負人：
	單位主管：

	檢查結果：正常打○，異常打×，如無此項檢點項目請以 ─ 示之。 
	檢查日期：   年   月   日


